| Общее имущество многоквартирного жилого дома, находящееся в управлении по Договору управления. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования дома. |  |  |  |  |
| № п/п | Общие сведения о доме |  |  |  |
| 1 | Адрес | Часовитина, 23 |  |  |
| 2 | Дата ввода в эксплуатацию | 1982 |  |  |
| 3 | Количество этажей | 12 |  |  |
| 4 | Количество подъездов | 1 |  |  |
| 5 | Количество квартир | 82 |  |  |
| 6 | Количество лифтов (в т.ч. грузовых) | 2 |  |  |
| 7 | Количество мусорокамер | 1 |  |  |
| 8 | Объем здания, куб.м. |  |  |  |
| 9 | Общая полезная площадь | 4526,5 |  |  |
| 10 | Дата начала обслуживания ООО «УК «СЛМ» | 01 декабря 2008 года. |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов |  | ед. изм. | измерения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Характеристика конструктивных элементов и инженерного оборудования |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент |  | п.м. | 132,99 |
| 2 | а. Наружные, внутренние капитальные стены |  | кв.м. | 3617,2 |
|  | б. Перегородки |  | кв.м. | 750 |
| 3 | Перекрытия | чердачные | кв.м. | 666,7 |
|  |  | междуэтажные | кв.м. | 7333,4 |
|  |  | подвальные | кв.м. | 666,7 |
| 4 | Кровля |  | кв.м. | 620 |
| 5 | Межпанельные швы |  | п.м. |  |
| 6 | Полы |  | кв.м. | 695,3 |
| 7 | Проемы | оконные | шт. | 12 |
|  |  | дверные | шт. | 3 |
| 8 | Отделочные работы | наружная отделка | кв.м. | 132,99 |
|  |  | а) цоколя |  |  |
|  |  | б) стен | кв.м. |  |
|  |  | внутренняя отделка | кв.м. | 1053,76 |
| 9 | Инженерные сети и коммуникации | центральное отопление | п.м. | 1383,99 |
|  |  | электроосвещение | п.м. | 444,99 |
|  |  | водопровод | п.м. | 333,8 |
|  |  | канализация | п.м. | 333,8 |
|  |  | горячее водоснабжение | п.м. | 667,6 |
|  |  | мусоропровод | п.м. | 33,6 |
|  |  | лифты | шт. | 2 |
| 10 | Технические помещения | подвальные | кв.м. | 666,7 |
|  |  | чердачные | кв.м. |  |
| 11 | Техническое оборудование | электротехническое | шт. | ВРУ- 1 |
|  |  |  |  | п.эл.щ.- 24 |
|  |  | санитарно-техническое | шт. | ИТП- 1 |
|  |  |  |  | ВУ- 1 |
| 12 | Придомовая территория | асфальтовое покрытие | кв.м. | не сформир. |
|  |  | газоны | кв.м. |  |
| 13 | Убираемая площадь |  | кв.м. | Реш. Думы г. Владив. № 160 от 22.12.05 г. |